## Active_power
Gen_nodes | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | t12 | t13 | t14 | t15 | t16 | t17 | t18 | t19 | t20 | t21 | t22 | t23 | t24
7 | 0.366 | 0.441 | 0.476 | 0.496 | 0.551 | 0.362 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.361 | 0.361 | 0.361 | 0.361 | 0.361 | 0.361 | 0.361 | 0.361 | 0.361
8 | 1.729 | 1.456 | 1.388 | 1.325 | 1.383 | 1.546 | 1.389 | 1.215 | 1.196 | 1.088 | 0.997 | 0.943 | 0.952 | 0.916 | 0.812 | 1.329 | 1.522 | 1.799 | 1.705 | 1.508 | 1.584 | 1.418 | 1.737 | 2.008
10 | 0.742 | 0.644 | 0.479 | 0.524 | 0.355 | 0.199 | 0.161 | 0.398 | 0.161 | 0.162 | 0.439 | 0.698 | 0.399 | 0.641 | 0.398 | 0.163 | 0.163 | 0.162 | 0.163 | 0.162 | 0.163 | 0.163 | 0.653 | 0.863
11 | 0.018 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.912 | 1.518 | 1.402 | 1.455 | 1.542 | 1.585 | 1.607 | 1.823 | 1.321 | 2.09 | 2.258 | 0.135 | 0.333 | 1.541 | 2.95 | 2.651 | 2.108 | 0.184
13 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.074 | 0.865 | 1.057 | 1.07 | 0.903 | 0.68 | 0.946 | 1.279 | 2.391 | 0.928 | 0.781 | 4.386 | 4.634 | 3.83 | 1.327 | 1.683 | 0.031 | 0.015
14 | 2.223 | 1.973 | 1.918 | 1.828 | 1.929 | 2.031 | 1.245 | 0.508 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 1 | 1.272 | 0.819 | 0.604 | 0.375 | 1.001 | 0.744 | 1.776 | 2.5
34 | 0.562 | 0.435 | 0.434 | 0.478 | 0.469 | 0.393 | 0.532 | 0.351 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.301 | 0.419 | 0.446 | 0.732 | 0.752 | 0.697 | 0.608 | 0.626 | 0.796 | 0.669 | 0.487 | 0.589
36 | 0.194 | 0.156 | 0.064 | 0.019 | 0.007 | 0.365 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.114 | 0.429 | 0.633 | 0.531 | 0.589 | 0.537 | 0.557 | 0.621 | 0.482 | 0.304

## Reactive_Power
Gen_nodes | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | t12 | t13 | t14 | t15 | t16 | t17 | t18 | t19 | t20 | t21 | t22 | t23 | t24
7 | 0.202 | 0.136 | 0.213 | 0.221 | 0.262 | 0.183 | 0.21 | 0.158 | 0.417 | 0.201 | 0.116 | 0.219 | 0.169 | 0.169 | 0.137 | 0.162 | 0.173 | 0.2 | 0.193 | 0.245 | 0.34 | 0.185 | 0.19 | 0.178
8 | 3.205 | 3.005 | 2.978 | 3.034 | 3.012 | 3.257 | 3.279 | 3.452 | 2.807 | 3.247 | 2.848 | 2.76 | 2.809 | 2.897 | 2.046 | 3.275 | 3.456 | 3.402 | 3.424 | 3.534 | 3.555 | 3.553 | 3.368 | 3.169
10 | 0.134 | 0.145 | 0.108 | 0.113 | 0.079 | 0.064 | 0.184 | 0.257 | 0.169 | 0.249 | 0.216 | 0.142 | 0.195 | 0.251 | 0.274 | 0.198 | 0.17 | 0.201 | 0.188 | 0.193 | 0.219 | 0.178 | 0.133 | 0.182
11 | -1.367 | -1.592 | -1.657 | -1.648 | -1.851 | -1.931 | -1.733 | -1.247 | -0.973 | -0.926 | -0.845 | -0.777 | -0.802 | -0.921 | -1.024 | -0.882 | -0.714 | 0.369 | 0.143 | -0.368 | -0.358 | -0.872 | -0.809 | -0.554
13 | -2.365 | -2.549 | -2.5 | -2.577 | -2.313 | -1.925 | -1.581 | -1.996 | -2.55 | -2.257 | -2.212 | -2.256 | -2.223 | -2.154 | -2.553 | -2.131 | -2.193 | -2.374 | -2.209 | -1.888 | -2.286 | -1.987 | -2.125 | -2.431
14 | -0.828 | -0.381 | -0.315 | -0.318 | -0.372 | -0.942 | -0.925 | -0.527 | 0.633 | -0.335 | -0.344 | -0.389 | -0.405 | -0.515 | 0.958 | -1.126 | -1.229 | -1.559 | -1.374 | -1.25 | -1.076 | -1.163 | -1.172 | -1.192
34 | 0.292 | 0.342 | 0.283 | 0.274 | 0.254 | 0.338 | 0.15 | 0.103 | 0.066 | 0.171 | 0.214 | 0.094 | 0.144 | 0.16 | 0.155 | 0.181 | 0.225 | 0.205 | 0.299 | 0.228 | 0.014 | 0.268 | 0.354 | 0.271
36 | 0.152 | 0.135 | 0.138 | 0.138 | 0.133 | 0.161 | 0.192 | 0.225 | 0.276 | 0.281 | 0.289 | 0.308 | 0.294 | 0.22 | 0.208 | 0.399 | 0.397 | 0.291 | 0.168 | 0.17 | 0.368 | 0.323 | 0.142 | 0.161

## FL_inc
Flex_nodes | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | t12 | t13 | t14 | t15 | t16 | t17 | t18 | t19 | t20 | t21 | t22 | t23 | t24
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## FL_dec
Flex_nodes | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | t12 | t13 | t14 | t15 | t16 | t17 | t18 | t19 | t20 | t21 | t22 | t23 | t24
5 | 0.116 | 0.099 | 0.105 | 0.095 | 0.114 | 0.204 | 0.106 | 0.047 | 0.228 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.221 | 0.196 | 0.002 | 0.014 | 0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.124 | 0.122
7 | 0.054 | 0.059 | 0.069 | 0.073 | 0.085 | 0.081 | 0.069 | 0.078 | 0.067 | 0.122 | 0.112 | 0.1 | 0.089 | 0.079 | 0.072 | 0.073 | 0.065 | 0.067 | 0.045 | 0.044 | 0.047 | 0.047 | 0.038 | 0.046
10 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.071 | 0.098 | 0.087 | 0.146 | 0.14 | 0.128 | 0.114 | 0.105 | 0.087 | 0.09 | 0.079 | 0.049 | 0.04 | 0.046 | 0.053 | 0.055 | 0.043 | 0.033
15 | 0.15 | 0.165 | 0.184 | 0.203 | 0.221 | 0.231 | 0.198 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.22 | 0.262 | 0.251 | 0.239 | 0.142 | 0.145 | 0.155 | 0.165 | 0.125 | 0.139
20 | 0.118 | 0.115 | 0.109 | 0.106 | 0.109 | 0.11 | 0.128 | 0.113 | 0.112 | 0.091 | 0.001 | 0.06 | 0.121 | 0.126 | 0.116 | 0.11 | 0.115 | 0.127 | 0.119 | 0.119 | 0.117 | 0.115 | 0.127 | 0.123
25 | 0.142 | 0.16 | 0.178 | 0.195 | 0.205 | 0.002 | 0.102 | 0.116 | 0.227 | 0.352 | 0.345 | 0.331 | 0.302 | 0.072 | 0.002 | 0.208 | 0.143 | 0.236 | 0.142 | 0.145 | 0.151 | 0.16 | 0.083 | 0.094

## STR
STR_nodes | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | t12 | t13 | t14 | t15 | t16 | t17 | t18 | t19 | t20 | t21 | t22 | t23 | t24
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Load_curtailment
Load_nodes | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | t12 | t13 | t14 | t15 | t16 | t17 | t18 | t19 | t20 | t21 | t22 | t23 | t24
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## RES_curtailment
RES_nodes | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | t12 | t13 | t14 | t15 | t16 | t17 | t18 | t19 | t20 | t21 | t22 | t23 | t24
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COSTS
Generation Cost | 146908.762
Flexibility Cost | 14993.364
Storage Cost | 0
Load curt. Cost | 0
RES curt. Cost | 0
Total Cost | 161902.1255
Elapsed time | 1.306