## PV_Storage
Node | Node_Ratio | PV_installed_(MW) | Storage_installed_(MWh)
1 |  | 147.5 | 0
2
3 |  | 0 | 32.0833
4
5 | 0.16667 | 0 | 0
7 |  | 0 | 32.0833
8 | 0.16667 | 0 | 0
9 |  | 147.5 | 0
10 |  | 0 | 32.0833
11 | 0.16667 | 0 | 0
12 |  | 147.5 | 0
13 |  | 0 | 32.0833
14 |  | 147.5 | 0
15 |  | 0 | 32.0833
16 | 0.16667 | 0 | 0
17
18
19 |  | 0 | 32.0833
20
21 | 0.16667 | 0 | 0
26
29
30
34
35 | 0.16667 | 0 | 0
36
42
55
68
72
103

## EV
Time_(h) | EV_load_(MW) | Minimum_EV_load_(MW) | Maximum_EV_load_(MW)
t1 | 44.3599 | -90.7332 | 87.1877
t2 | 42.7983 | -99.9999 | 95.9887
t3 | 37.4305 | -111.5624 | 106.8187
t4 | 34.5689 | -122.766 | 117.387
t5 | 32.8571 | -133.3036 | 127.4085
t6 | 32.2821 | -139.3753 | 133.18
t7 | 33.5411 | -135.2572 | 129.1637
t8 | 6.992 | -153.9089 | 147.9626
t9 | 6.7226 | -137.3128 | 132.2689
t10 | 8.9514 | -212.3145 | 157.9451
t11 | 7.3548 | -208.5062 | 157.7687
t12 | 6.6205 | -200.8092 | 154.2346
t13 | 7.5135 | -184.7795 | 143.2643
t14 | 8.5851 | -175.2633 | 137.7171
t15 | 8.5782 | -168.4388 | 133.3556
t16 | 8.6725 | -158.39 | 126.4755
t17 | 9.9449 | -151.7907 | 122.472
t18 | 9.6902 | -144.9875 | 118.438
t19 | 8.3589 | -86.2905 | 85.1671
t20 | 9.9833 | -89.0436 | 88.0619
t21 | 10.4665 | -93.9135 | 93.2052
t22 | 10.0865 | -100.1981 | 99.7246
t23 | 41.297 | -76.1941 | 73.3522
t24 | 43.8303 | -84.2751 | 81.1379