## PV_Storage
Node | Node_Ratio | PV_installed_(MW) | Storage_installed_(MWh)
1 |  | 149.1667 | 0
2
3 |  | 0 | 186.6667
4 |  | 149.1667 | 0
5 | 0.11111 | 0 | 0
7 |  | 0 | 186.6667
8 | 0.11111 | 0 | 0
9 |  | 149.1667 | 186.6667
10 |  | 0 | 186.6667
11 | 0.11111 | 0 | 0
12 |  | 149.1667 | 186.6667
13 |  | 0 | 186.6667
14 |  | 149.1667 | 0
15 |  | 0 | 186.6667
16 | 0.11111 | 0 | 0
17
18 |  | 0 | 0
19 |  | 0 | 186.6667
20 |  | 0 | 186.6667
21 | 0.11111 | 0 | 0
26
29 | 0.11111 | 0 | 0
30 |  | 149.1667 | 0
34
35 | 0.11111 | 0 | 0
36
42 | 0.11111 | 0 | 0
55
68
72
103

## EV
Time_(h) | EV_load_(MW) | Minimum_EV_load_(MW) | Maximum_EV_load_(MW)
t1 | 103.084 | -211.6515 | 203.5322
t2 | 99.3401 | -234.3025 | 225.062
t3 | 87.8307 | -259.9139 | 249.035
t4 | 80.7681 | -285.7806 | 273.3609
t5 | 77.8569 | -310.1747 | 296.6183
t6 | 75.782 | -324.0386 | 309.7286
t7 | 77.3362 | -315.9319 | 301.7986
t8 | 15.8506 | -359.7188 | 345.8782
t9 | 15.2933 | -322.247 | 310.4662
t10 | 20.573 | -499.4173 | 371.2462
t11 | 17.1973 | -488.727 | 369.515
t12 | 15.4618 | -470.8639 | 361.1697
t13 | 17.4869 | -432.1089 | 334.863
t14 | 20.3385 | -409.8506 | 322.2193
t15 | 20.4822 | -392.5241 | 311.0632
t16 | 20.4184 | -369.71 | 295.4546
t17 | 23.3471 | -354.778 | 286.576
t18 | 22.0048 | -338.2258 | 276.479
t19 | 19.5523 | -201.7655 | 199.2569
t20 | 23.8153 | -207.1369 | 205.0012
t21 | 24.643 | -218.636 | 217.1477
t22 | 23.6366 | -234.1768 | 233.2125
t23 | 97.903 | -177.1227 | 170.569
t24 | 103.366 | -196.646 | 189.3845