## PV_Storage
Node | Node_Ratio | PV_installed_(MW) | Storage_installed_(MWh)
1
2
3 |  | 13233.3333 | 0
4 |  | 0 | 10866.6667
5 | 0.33333 | 0 | 0
6 |  | 13233.3333 | 0
7
8 |  | 0 | 10866.6667
9 |  | 13233.3333 | 0
10 | 0.33333 | 0 | 0
11
12 |  | 0 | 10866.6667
13
14
15 | 0.33333 | 0 | 0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## EV
Time_(h) | EV_load_(MW) | Minimum_EV_load_(MW) | Maximum_EV_load_(MW)
t1 | 9655.997 | -19839.807 | 19086.925
t2 | 9296.339 | -22024.99 | 21164.65
t3 | 8270.522 | -24353.03 | 23342.878
t4 | 7583.615 | -26767.65 | 25609.636
t5 | 7377.565 | -29047.59 | 27787.344
t6 | 7147.192 | -30322.24 | 28988.531
t7 | 7208.032 | -29644.03 | 28323.672
t8 | 1461.343 | -33777.12 | 32481.28
t9 | 1416.948 | -30319.276 | 29213.054
t10 | 1914.653 | -47073.221 | 34975.954
t11 | 1623.583 | -45972.225 | 34740.823
t12 | 1452.477 | -44322.161 | 33966.023
t13 | 1637.623 | -40595.022 | 31446.636
t14 | 1913.691 | -38505.987 | 30281.355
t15 | 1937.923 | -36807.576 | 29186.69
t16 | 1914.315 | -34705.593 | 27750.437
t17 | 2201.589 | -33335.328 | 26948.181
t18 | 2017.444 | -31761.431 | 25978.147
t19 | 1833.078 | -18968.755 | 18740.982
t20 | 2264.431 | -19403.579 | 19213.792
t21 | 2320.513 | -20490.106 | 20361.432
t22 | 2228.642 | -21993.478 | 21912.722
t23 | 9286.381 | -16575.26 | 15965.066
t24 | 9766.133 | -18450.263 | 17772.17