## PV_Storage
Node | Node_Ratio | PV_installed_(MW) | Storage_installed_(MWh)
1
2
3 |  | 11300 | 0
4 |  | 0 | 9466.6667
5 | 0.16667 | 0 | 0
6 |  | 11300 | 0
7 | 0.16667 | 0 | 9466.6667
8 |  | 0 | 9466.6667
9 |  | 11300 | 0
10 | 0.16667 | 0 | 0
11 |  | 11300 | 9466.6667
12 |  | 0 | 9466.6667
13
14 |  | 11300 | 9466.6667
15 | 0.16667 | 0 | 0
16 |  | 11300 | 0
17
18
19
20 | 0.16667 | 0 | 0
21
22
23
24
25 | 0.16667 | 0 | 0
26
27
28
29
30

## EV
Time_(h) | EV_load_(MW) | Minimum_EV_load_(MW) | Maximum_EV_load_(MW)
t1 | 23397.2235 | -48073.3785 | 46249.0875
t2 | 22525.7445 | -53368.245 | 51283.575
t3 | 20040.111 | -59009.265 | 56561.589
t4 | 18375.6825 | -64860.075 | 62054.118
t5 | 17876.4075 | -70384.545 | 67330.872
t6 | 17318.196 | -73473.12 | 70241.4405
t7 | 17465.616 | -71829.765 | 68630.436
t8 | 3540.9465 | -81844.56 | 78704.64
t9 | 3433.374 | -73465.938 | 70785.477
t10 | 4639.3515 | -114062.0355 | 84749.427
t11 | 3934.0665 | -111394.2375 | 84179.6865
t12 | 3519.4635 | -107396.0055 | 82302.2865
t13 | 3968.0865 | -98364.861 | 76197.618
t14 | 4637.0205 | -93302.9685 | 73374.0525
t15 | 4695.7365 | -89187.588 | 70721.595
t16 | 4638.5325 | -84094.3215 | 67241.4435
t17 | 5334.6195 | -80774.064 | 65297.5155
t18 | 4888.422 | -76960.3905 | 62947.0485
t19 | 4441.689 | -45962.7525 | 45410.841
t20 | 5486.8905 | -47016.3645 | 46556.496
t21 | 5622.7815 | -49649.103 | 49337.316
t22 | 5400.171 | -53291.889 | 53096.211
t23 | 22501.6155 | -40163.13 | 38684.583
t24 | 23664.0915 | -44706.4065 | 43063.335